关于征集广东省性病实验室质控样品定制加工服务等2个项目供应商公告

南方医科大学皮肤病医院征集广东省性病实验室质控样品定制加工服务等2个项目供应商，现欢迎符合资质的供应商报名参加，并承诺提供相关服务，供应商可选择其中能服务的项目报名，有关事项通知如下：

**一、项目内容及简要技术要求：**

1、项目内容：广东省性病实验室质控样品定制加工服务项目1项、淋球菌液基药敏检测板及运输培养管定制加工服务项目1项；

2、技术要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 | 项目名称 | 具体要求 |
| 项目一 | 广东省性病实验室质控样品定制加工服务项目 | **（一）梅毒血清学质控样品定制加工服务：包括梅毒非特异性抗体血清质控样品和特异性抗体血清质控样品两类**：公司按我省性病实验室质量控制要求，阳性血清需配制高中低三个浓度（浓度根据当年质量考核要求进行配制），阴性可采用阴性血清直接配制，血清需灭活过滤后添加防腐剂。5支/套，液体分装，密封贴签与保存。需提供详细的质量控制监测报告。**（二）沙眼衣原体抗原质控样品定制加工服务要求：**公司按我省性病实验室质量控制要求，阳性质控样品需配制高中低三个浓度，阴性可采用阴性培养基直接配制。需真空冷冻干燥，密封贴签与包装。需提供详细的质量控制监测报告。**（三）细菌培养鉴定质控样品定制加工服务要求：**公司按我省性病实验室质量控制要求，培养后调定一定浓度。需真空冷冻干燥，不得污染其他病原菌，保证细菌活性，严格按照病原微生物安全进行相关操作。5支/套，每支包含不同靶值的细菌。需提供详细的质量控制监测报告。（四）其他质控样品定制加工服务要求说明：由于每年的质量控制项目会有细微调整，或增加或删减，如需增加其他质控样品的定制，1）血清相关质控样品和包装按照梅毒血清学质控样品定制价格进行。2）其他定性质控样品配制和包装按照沙眼衣原体抗原质控样品定制价格进行。3）活菌培养和包装按照细菌培养鉴定质控样品定制价格进行。 |
| 项目二 | 淋球菌专用液体培养基与药敏检测板及运输培养管定制加工服务项目 | **（一）淋球菌液体培养基与药敏检测板性能要求：**（1）按照WHO淋球菌耐药监测要求，配制7种药物的不同浓度的96孔药敏板（药物种类和浓度可根据实际微调），要求抗生素和浓度符合WHO要求标准；（2）药物浓度、纯度和规格等需符合WHO淋球菌耐药监测要求，由公司按照要求自行购买提供；（3）要求冷冻干燥，真空密封包装，有专用包装盒和标识，无污染，提供冷链运输；（4）配套淋球菌专用液体培养基、淋球菌浊度稀释液和加样板；（5）各种药物的WHO标准质控株的MIC值在控，每批次需提供质控报告和说明书等；每批次运输培养管应在预期质控参考值范围内；（6）定制总量根据当年实际淋球菌耐药监测项目需要进行调整。**（二）淋球菌运输培养管性能要求：**（1）按照我院要求配制淋球菌专用运输培养管，管或瓶装（可根据实际要求微调），液体或肉汤等；（2）相关培养基及耗材等由公司提供，质量需满足培养要求，无菌；（3）要求适用于经临床培养鉴定为淋球菌的纯培养菌落，在室温运输条件下的短期转运及保存；（4）有专用双层密封包装盒和标识，无渗透，无污染，提供冷链运输，可按要求运输至相关单位；（5）接种后的培养管置室温保存，可在30天内，保持菌种存活；（6）在37℃条件下7天内保持菌种存活；（7）每批次需提供质控报告和说明书等，每批次运输培养管应在预期质控参考值范围内；（8）定制总量根据当年实际淋球菌耐药监测项目需要进行调整。 |

**二、供应商资格要求：**

1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人。
2. 营业场在广东省，或在广东省有工商注册的分支机构（提供营业执照复印件备查）。
3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

4、服务过其他相关机构的，可提供与本项目类似的成功案例,附上合同复印件备查。

5、以上资料需要加盖鲜章，一式三份。

**三、报名方式：**

地点：广州市越秀区麓景路2号南方医科大学皮肤病医院5楼设备科。

联系电话：020-83028385

联系人：杨老师

时间：自公告之日起5个工作日内，递交资料请与杨老师预约时间。

**四、调研时间**

另行通知