## 设备
2026年度拟采购医疗设备清单公示暨调研公告
备注：以下拟采购医疗（实验）设备年度计划无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，用途及需求仅为参考，不仅限于以下功能。欢迎供应商提供类似产品参加调研采购。
编号 | 设备名称 | 数量 | 类型 | 用途及需求（仅供参考，不限于以下功能） | 备注
26-1 | 取皮植皮系统（环钻治疗） | 1 | 设备 | 用于白癜风手术、瘢痕手术取皮、植皮。
26-2 | 便携式彩色多普勒超声仪 | 1 | 设备 | 主要用于超声引导下静脉曲张微创手术。
26-3 | 电子注射器 | 2 | 设备 | 用于大面积瘢痕药物注射、慢性溃疡PRP治疗及肿瘤术后光动力治疗。
26-4 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1 | 设备 | 用于瘢痕疙瘩、血管瘤及各类皮赘治疗。
26-5 | 二氧化碳点阵激光治疗仪 | 1 | 设备 | 主要用于外阴皮肤病及甲病的皮损治疗。
26-6 | 吸烟机 | 2 | 设备 | 用于将激光产生的有毒气体净化。
26-7 | 局部紫外线光疗仪 | 1 | 设备 | 用于局部治疗白癜风、银屑病、玫瑰糠疹、特应性皮炎等。
26-8 | 3D皮肤检测仪 | 1 | 设备 | 能够对面部形态衰老缺陷测量，可以进行治疗前后效果动态展示。能够精准捕捉皮纹、毛孔、红区等细节，覆盖炎敏、色素、衰老等维度。
26-9 | 医用悬浮床 | 1 | 设备 | 空气动力使床内填充的细小颗粒产生管状由下而上的单一方向流动，产生悬浮力，使人平卧床上处于失重状态，减少创面受压，缓解疼痛。
26-11 | 荧光显微镜 | 1 | 设备 | 使用荧光显微镜在镜下观察FISH荧光原位杂交，并通过对应软件合成图像，进行发放FISH相关病理报告。
26-12 | 轮转切片机 | 1 | 设备 | 石蜡切片。
26-13 | 特殊蛋白分析仪（需配套试剂耗材） | 1 | 设备/耗材 | 用于检测血液、尿液等体液中的特定蛋白质，应用于感染或炎症性疾病、自身免疫疾病以及极早期肾损伤 等疾病的早期诊断与辅助治疗。 | 需配套耗材，耗材资料一并提交。
26-14 | 血细胞分析仪（需配套试剂耗材） | 1 | 设备/耗材 | 用于检测血液、脑脊液等体液中的血细胞计数与分类，应用于感染或炎症性疾病、贫血等疾病的早期诊断与辅助治疗。 | 需配套耗材，耗材资料一并提交。
26-15 | 全自动粪便处理分析仪（需配套试剂耗材） | 1 | 设备/耗材 | 粪便常规检查是临床检验最常规且必要的三大常规检查之一，主要用于检测粪便的细胞成分与寄生虫，应用于消化 道出血或寄生虫感染疾病的早期诊断与辅助治疗。 | 需配套耗材，耗材资料一并提交。
26-16 | 超低温冰箱 | 1 | 设备 | 生物制品及实验材料冷冻保存。-50℃~-80℃，容积300-400L左右，立式，具备报警功能。
26-17 | 医用冷藏冰箱 | 2 | 设备 | 用于储存冷链药品。2℃-8℃，容积350-400L左右。
26-18 | 温度采集模块 | 2 | 设备 | 实时监测医用冷藏冰箱的温度。无线连接，对药品保存箱有良好的信号接收能力。温度精度控制误差不超过0.5℃。
26-19 | X射线放射治疗系统 | 1 | 设备 | 用于治疗皮肤疾病，如瘢痕疙瘩、寻常疣、血管瘤、湿疹、银屑病、皮肤肿瘤等。

## 耗材
2026年度拟采购医用耗材、试剂清单公示暨调研公告
备注：以下拟采购医用耗材、试剂年度计划无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，用途及需求仅为参考，不仅限于以下功能。欢迎供应商提供类似产品参加调研采购。
编号 | 耗材名称 | 规格 | 单位 | 用途及需求（仅供参考，不限于以下功能） | 备注
26-01 | 胶原蛋白缝合线 | 角针3-0、角针5-0、角针6-0、 圆针6-0等 | 根 | 适用于人体软组织的缝合，能被机体完全吸收不用拆线，可减少增生性疤痕的形成，提高创面愈合质量。
26-02 | 一次性使用扩张器 | 肾型/圆型/长方型等多型号 | 个 | 可用于大面积瘢痕治疗；皮肤缺损；修复颅骨骨外露；修复面颈部缺损；修复瘢痕性秃发；修复鼻缺损；头面部巨大黑痣；修复头颈胸部软组织缺损等
26-03 | 一次性使用微针头 | 700um,1000um等 | 个 | 可以用于头皮微针药物导入，一次性无菌使用。
26-04 | 免洗手消毒液 | 100ml等 | 瓶 | 用于医务人员或病人快速手消毒。速干型免洗手消毒液。
26-05 | 抗肌炎抗体谱试剂盒 | 常规规格 | 盒 | 用于抗肌炎抗体组合或单项的测定，包含但不限于Jo-1、OJ、EJ、PL-7、PL-12、SRP、HMGCR、Mi-2α、Mi-2β、TIF1γ、NXP2、SAE1、MDA5、SSA/Ro52kD、Ku、PM-Scl 75 和PM-Scl 100 等血清中IgG抗体的检测。免疫印迹法。
26-06 | 特殊蛋白仪器仪配套试剂（新增设备配套） | 常规规格 | 盒 | 用于检测血液、尿液等体液中的特定蛋白质，应用于感染或炎症性疾病、自身免疫疾病以及极早期肾损伤等疾病的早期诊断与辅助治疗。免疫比浊法。 | 设备配套耗材
26-07 | 血液分析仪配套试剂 （新增设备配套） | 常规规格 | 盒 | 用于血液分析仪配套试剂和耗材。用于血常规、有核红细胞、网织红细胞等项目检测，可包含超敏C反应蛋白、血沉等项目的检测。 | 设备配套耗材
26-08 | 全自动粪便处理分析仪配套试剂 （新增设备配套） | 常规规格 | 盒 | 为全自动粪便处理分析仪配套试剂耗材，用于大便常规、大便隐血、大便中红细胞、白细胞、寄生虫等的检测。 | 设备配套耗材
26-09 | 网织红细胞试剂盒 （现有血细胞分析仪设备配套试剂） | 常规规格 | 盒 | 用于网织红细胞项目，包含网织红细胞计数、分类计数的检测。适用于现有设备血细胞分析仪XN-1000N。 | 设备配套耗材
26-10 | 药敏分析卡（现有设备细菌鉴定药敏分析仪配套试剂） | 常规规格 | 盒 | 用于革兰阴性细菌、链球菌、真菌等微生物的药物敏感试验。适用于现有设备细菌鉴定药敏分析仪梅里埃vitek 2 compact | 设备配套耗材
26-11 | 降钙素原（化学发光法/电化学发光）试剂盒及配套校准品（现有设备化学发光/电化学发光仪配套试剂） | 常规规格 | 盒 | 用于血清或全血中降钙素原测定。降钙素原检测可用于区分感染类型、指导抗生素使用 、判断感染轻重，还能辅助评估患者预后。适用于现有设备化学发光/电化学发光仪沃文特LA3000S。 | 设备配套耗材
26-12 | 心肌标志物（肌红蛋白、肌钙 蛋白等）（化学发光法）试剂盒及配套校准品（现有设备化学发光仪配套试剂） | 常规规格 | 盒 | 用于血清肌红蛋白或肌钙蛋白的检测。适用于现有设备化学发光仪沃文特LA3000S。 | 设备配套耗材
26-13 | BNP（或NT-proBNP）（化学发光法/电化学发光）试剂盒及配套校准品（现有设备化学发光/电化学发光仪配套试剂） | 常规规格 | 盒 | 用于血清或全血中BNP或NT-ProBNP的检测。适用于现有设备化学发光/电化学发光仪沃文特LA3000S。 | 设备配套耗材
26-14 | 肿瘤标志物（AFP、CEA、SC C等）（化学发光法）试剂盒及配套校准品（现有设备化学发光仪配套试剂） | 常规规格 | 盒 | 用于血清中肿瘤标志物的检测。适用于现有设备化学发光仪沃文特LA3000S。 | 设备配套耗材