# 报名须知

各公司代表：

1. 报名方式：邮箱报名。将附件二可编辑的电子版以附件形式发邮箱305654837@qq.com（文件命名为：项目名称+公司名称）
2. 纸质资料提交：请按第二部分：《材料基本目录》等要求做好三份材料，在报名截止时间前送至/邮寄广州市越秀区麓景路2号11楼总务科以便做好评审前的准备工作。

三、院内评审时间另行通知。

四、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

五、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

# 目 录

1. 用户需求书
2. 材料基本目录

第三部分 材料格式

**第一部分 用户需求书**

**说明：以下是本项目需求详细部分，无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅为参考。**

1. **项目基本情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **型号** | **生产工号** | **层站** | **单位** | **数量** | **启用年限** | **目前是否存在故障** | **服务年限** | **限高价** |
| 西子奥的斯客梯 | REGEN | F8NJ364 | 13 | 台 | 1 | 2011 | 无 | 1年 | 50000元 |
| 西子奥的斯客梯 | REGEN | F8SE6493 | 13 | 台 | 1 | 2015 | 无  | 1年 |

**二、服务要求**

| 项目名称 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 电梯维保服务 | 按照《电梯使用管理与维护保养规则》(TSG T5001-2009)的规定完成半月、季度、半年、年度维保项目，并做好维护保养记录。实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》(GB/T18775-2002)、《电梯制造与安装安全规范》(GB7588-2003)、《电梯便用管理与维护保养规则》(TSGT5001) 的相关规定。除上述标准外. 1. 项目具体要求

1、应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可证，并向甲方提交加盖公章的营业执照和《特种设备安装改造维修许可证》复印件。2、服务方应配置7\*24小时服务热线，确保专职人员接听报障、投诉电话，接到故障报修后，应当在1小时内抵达现场进行处理，发生紧急电梯故障应急事故时(此时间最大不得超过30分钟)赶赴现场处理。3、服务方的维保人员每月两次定期对采购人扶梯进行保养。4、服务方现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》。5、服务方在作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。6、服务方毎月向采购人书面报告所维护保养电梯的运行状况，并根据实际情况提出合理化建议。7、服务方建立回访制度(包括工作人员服务态度、维修质量是否按照规定实施维护保养等)，提供相应回访记录表。8、服务方对所维护保养扶梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。9、服务方应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并参与电梯安全管理活动。10、应当妥善保管电梯相关资料，并在合同终止后15个工作日交给采购人。11、不得以任何形式分包、转包。12、在采购人有重要接待任务时，提供维修人员驻场服务。13、服务方负责电梯购买电梯事故责任保险，并提供保险单给采购人，且一次性事故最高赔偿金额不低100万元（人民币）。14、服务方需免费提供润滑油料及电梯配件，并附服务期间内免费更换电梯配件清单（电梯以内配件清单），如需更换其它外的外围设备和辅助周边设备，乙方应提前通知甲方，具体费用由甲乙双方协商确定。因电梯设备属于特种设备，更换涉及电梯原厂技术专利或专有技术部件，需提交原厂授权证明。15、服务方应定期对电梯设备的相关项目进行检查，维持采购人电梯安全运行，每次保养完毕后，服务方应按要求填写《电梯维修保养报告书》，并提交电子维保单存档。如服务方没有按规定的时间和项目进行保养、违反采购人的有关制度或服务方保养不良造成采购人的电梯故障，服务方应免费修复。16、在保养期内，质量技术监督局对扶梯进行检查期间，服务方应派人员协助处理。如监督部门要求作相应整改时，服务方尽快按法规提供整改方案。 |

**三、报价要求**

1.按项目报价单格式进行整体报价。

2.提交的报价包含但不限于整个项目涉及的工程师上门检测、往来邮寄费、税收等项目实施过程中一切可预见及不可预见费用。价格均应以人民币报价，金额单位为元。

**四、付款方式**

按季度支付维护保养费，具体支付时间为每季度结束且乙方提交完整请款材料后30日内，每次请款乙方需提供同期的电梯维修保养记录单和等额有效发票。

**第二部分　材料基本目录**

1、\*项目报价表

2、\*公司《企业法人营业执照》

3、\*公司法定代表人证明（附身份证复印件）

4、\*公司业务员授权书（附身份证复印件）

5、\*公司《特种设备安装改造修理许可证》

6、\*需求响应表

7、\*维保服务方案

8、\*配件来源承诺（包括但不限于承诺维修过程中更换的配件来源原厂且全新，格式自拟）

8、\*人员配备情况（包括但不限于工程师资质、工作年限、近三个月的社保参保缴费证明等情况）

9、\*用户名单（同类型项目的广东省内各大企事业单位）

10、\*近三年同类项目合同关键页

11、公司简介

12、报价人认为需要提交的其它材料

说明：

1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。带星号（\*）项为必交材料。

2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

**第三部分 材料格式**

**3.1封面**

**南方医科大学皮肤病医院**

**扶梯维保服务采购项目**

**公司名称：**

**联系人：**

**联系电话：**

**联系邮箱：**

**日期：**

**3.2**

**目录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **页码** |
| 1 | \*项目报价表 | 第( )页 |
| 2 | \*公司《企业法人营业执照》 | 第( )页 |
| 3 | \*公司法定代表人证明（附身份证复印件） | 第( )页 |
| 4 | \*公司业务员授权书（附身份证复印件） | 第( )页 |
| 5 | \*需求响应表 | 第( )页 |
| 6 | \*项目维保服务方案 | 第( )页 |
| 7 | \*配件来源承诺 | 第( )页 |
| 8 | \*人员配备情况 | 第( )页 |
| 9 | \*用户名单 | 第( )页 |
| 10 | \*近三年同类项目合同关键页 | 第( )页 |
| 11 | 公司简介 | 第( )页 |
| 12 | 报价人认为需要提交的其它材料 | 第( )页 |

**3.3法定代表人/负责人资格证明书**

**法定代表人/负责人资格证明书**

兹证明， 同志， （性别），现任我司 职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

|  |
| --- |
| 粘贴代理人身份证复印件 |

**3.4法定代表人授权委托书**

**法定代表人/负责人授权委托书**

**本授权书声明：**

注册于 （公司地址） （公司名称）

 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权 （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代理人，以本公司名义负责处理在南方医科大学皮肤病医院 项目中报名、院内谈判及合同签订事务。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

|  |
| --- |
| 粘贴代理人身份证复印件 |

**3.5 需求响应表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数(报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |